## Forside og udskrivning
LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde
Tilbudsliste (TBL)

## Tro og love-erklæring
Tro og love erklæring
LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde
I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige), skal offentlige myndigheder ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.
I overensstemmelse med ovennævente lovbekendtgørelse afgiver undertegnede nærværende erklæring på vegne af følgende virksomhed:
Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR-nummer:
stempel
Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift
1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen
2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder
Navn: ___________________________________Titel:____________________________________
Underskrift:______________________________
Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige
på tilbudstidspunktet udgør kr.: ________________
Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 kr.
Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. | Ja | Nej
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr._____.
Der er den_______ (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en | Ja | Nej
afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet.
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr._____.
Ved gæld til det offentlige forstås:
skatter
afgifter
bidrag til sociale sikringsordninger
Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder
i Danmark eller i det land, hvor virksomheden er etableret

## Hovedposter
LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde
Tilbudsliste (TBL)
Undertegnede tilbyder hermed at udføre anlægsarbejdet "LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde" for en betaling af:
1 | Arbejdsplads
2 | Byggemodning (Jord, veje og stier)
3 | Byggemodning (Spildevandskloak)
4 | LAR anlæg
5 | Beplantning
6 | Diverse ydelser
I alt ekskl. moms |  | 0
Eventuelle forbehold:
Modtagelse af rettelsesblad(e) nr. anerkendes
________________________ den ________________________ 2015 |  | 2016
Virksomhedens navn, adresse, telefon, e-mail og CVR-nummer:
stempel
Underskrift:______________________________
Det er entreprenørens eget ansvar at udfyldelse af regneark sker korrekt.

## Poster
Post | Beskrivelse af ydelse | Mængde | Enhedspris [kr.] | Sum [kr.]
1 | Arbejdsplads
1.1 | Indretning, drift og rømning af arbejdsplads. Herunder udgifter til samtlige egenkontroller. inkl. koordinering af sikkerhed og sundhed mv. | Fast sum
1.2 | Rydning af arbejdsarealer. Herunder optagning og bortskaffelse af træer. | Fast sum
1.3 | Trafikregulerende foranstaltninger. | Fast sum
1.4 | Udgifter til komprimeringskontrol. | 8 serier
Arbejdsplads i alt at overføre
Post | Beskrivelse af ydelse | Mængde | Enhedspris [kr.] | Sum [kr.]
2 | Byggemodning (Jord, veje og afvanding)
- Jordarbejder
2.1 | Afrømning af muld for veje, stier, belægningsarealer samt øvrig vejudlæginkl. oplægning i depot. (Gennemsnitlig muldtykkelse 50- 60 cm) | 3500
2.2 | Udgravning af råjord i vejkasse for veje, stier og belægningsarealer inkl. evt. mellemdepot og genindbygning. Inkl. komprimering og afretning. | 500
2.3 | Levering og udlægning af sandfyld under veje, stier og belægningsarealer inkl. komprimering og afretning. | 500
2.4 | Opgravning og bortkørsel af overskudsjord. | 3420
2.5 | Udlægning af muld på alle græsplæne arealer(t=30 cm). Inkl. finregulering. | 900
- Bundsikrings- og stabiltgrusarbejder
2.6 | Levering og udlægning af bundsikring (BS) i veje A-B og G-H inkl. komprimering og afretning. (t=30cm) | 860
2.7 | Levering og udlægning af bundsikring (BS) i stier inkl. komprimering og afretning. (t=20cm) | 120
2.8 | Levering og udlægning af stabilt grus II i veje A-B og G-H inkl. komprimering og afretning. (t=15 cm) | 2300
2.9 | Levering og udlægning af stabilt grus II i stier, FL1 og FL2 belægningsarealer, inkl. komprimering og afretning. (t=15 cm) | 1350
- Brolægningsarbejder
2.10 | Etablering af FL1. Inkl. levering og indbygning af BBS, grå betonbelægningssten i størrelserne 30x60x8, og 30x15x8, 3 cm afretningslag afsluttende med rulleskifte. | 500
2.11 | Etablering af FL2. Inkl. levering og indbygning af BBS, grå betonbelægningssten i størrelserne 30x60x10 og 30x15x10, 3 cm afretningslag afsluttende med fugning af egnet fugesand. | 330
2.12 | Etablering af FL3. Inkl. levering og indbygning af BBS, grå 30x15x10, sat i jordfugtig beton. | 380
2.13 | Etablering af KA1. Inkl. levering og indbygning af granit kantsten sat i beton. | 325
2.14 | Etablering af BR1 og BR2. Inkl. levering og indbygning af brosten, grå type B2 15x15x25 cm, 3 cm afretningslag afsluttende med fugning af egnet fugesand. | 121
- Belægningsarbejder
2.15 | AS1. Levering og udlægning af 160 kg/m² GAB0 i veje A-B. | 1100
2.16 | AS1. Levering og udlægning af 70 kg/m2 PA i veje A-B. | 1100
2.17 | AS3. Levering og udlægning af 115 kg/m2 GAB0 på vej G-H og stier | 1900
2.18 | AS3. Levering og udlægning af 50 kg/m2 PA på vej G-H og stier | 1900
2.19 | Mer- eller mindreforbrug PA. | 16
2.20 | Mer- eller mindreforbrug GAB0. | 11
- Skilte- og afmærkningsarbejder
2.21 | Levering og opsætning af skilte. | 1 sum
2.22 | Levering og udførelse af vejafmærkning. | 1 sum
2.23 | Levering og udlægning af aktivitetsafmærkninger, præfabrikeret termoplast. Hinkeruder og ostespil. | 1 sum
Jord- belægningsarbejder mm i alt at overføre
Post | Beskrivelse af ydelse | Mængde | Enhedspris [kr.] | Sum [kr.]
3 | Byggemodning (Spildevandskloak)
Ledningsarbejder er inkl. bortkørsel af overskudsjord og skal være indeholdt i de angivne enhedspriser.
- Spildevandsledninger
Alle ledningsarbejder er inklusiv udgravning, nødvendig brug af afstivning, opgravning, nødvendige fittings og bøjninger, tilslutning til brønde, omkringfyldning og komprimering.
Ø160 PVC, SN8 at levere og lægge på følgende brøndstræk:
3.1 | ROSP0045 - ROSP0050 | 25.3
3.2 | ROSP0040 - ROSP0045 | 21.1
3.3 | ROSP0035 - ROSP0040 | 28.4
3.4 | ROSP0030 - ROSP0035 | 40.8
3.5 | ROSP0025 - ROSP0030 | 31
3.6 | ROSP0020 - ROSP0025 | 39.6
3.7 | ROSP0015 - ROSP0020 | 29.2
3.8 | ROSP0010 - ROSP0015 | 23.7
3.9 | ROSP0130 - ROSP0010 | 17.4
3.10 | ROSP0200 - ROSP0010 | 31.3
3.11 | ROSP0195 - ROSP0200 | 26
3.12 | ROSP0010 - P4617 (ø200) | 5
3.13 | ROSP0205 - S129080 (eksisterende brønd) | 4.4
- Øvrige spildevandsledninger
3.14 | 000181S - 000191S (trykledning ø63pe100PN10) | 120.9
- Spildevandsbrønde
Alle brøndarbejder er inklusiv udgravning, tilslutning af rør og tilfyldning.
Ø600 mm plastbrønd at levere og etablere. Inkl. levering og montering af støbejernskarm- og dæksel.
3.15 | ROSP0010 | 1
3.16 | ROSP0015 | 1
3.17 | ROSP0020 | 1
3.18 | ROSP0030 | 1
3.19 | ROSP0035 | 1
3.20 | ROSP0040 | 1
3.21 | ROSP0045 | 1
3.22 | ROSP0050 | 1
3.23 | ROSP0130 | 1
3.24 | ROSP0200 | 1
3.25 | 000021S | 1
3.26 | S129080 (eks. brønd erstattes med ny brønd) | 1
- Øvrige spildevandsbrønde
3.27 | P4617 (ø1300. Pumpestationen er bygherreleverence) | 1
3.28 | ROSP0200 (ø1000) | 1
- Grundvandssænkning spildevandsanlæg
3.29 | Anstilling og afrigning af nødvendigt sugespidsanlæg. | 1
3.30 | Drift af sugespidsanlæg. | 324
3.31 | Tillægspris filterkastning af sugespidser. | 200
- Stikledninger med skelbrønde
Stik til nye hovedkloakker tilsluttes med grenrør.
3.32 | Skelbrønde: ø425 mm PVC type I med korrugeret opføringsrør, betonkegle og armeret betondæksel at levere og sætte, og lægning af gennemsnitlig 5 meter ø110 PVC stikledning, tilfyldning, komprimering og retablering. | 13
3.33 | Tillæg til post 3.21 ved forøget længde på ø110 PVC, PVC stikledning. | 50
Kloakarbejder i alt at overføre
Post | Beskrivelse af ydelse | Mængde | Enhedspris [kr.] | Sum [kr.]
4 | LAR anlæg
- LAR-ledninger
Alle ledningsarbejder er inkl. udgravning, nødvendig brug af afstivning, opgravning, nødvendige fittings og bøjninger, tilslutning til brønde, omkringfyldning og komprimering. Tilsvarende er alle brøndarbejder inkl. udgravning, tilslutning af rør og tilfyldning.
4.1 | ROSRB015 - udløb ø300bt (ø300bt) | 5
4.2 | ROSRB014 - ROSRB015 (ø300bt) | 60
4.3 | Indløb - ROSRB014 (ø300bt) | 12
4.4 | ROSRB013 - udløb (ø300bt) | 4
4.5 | ROSRB012 - ROSRB013 (dræn ø113/128) | 35.5
4.6 | ROSRB011 - ROSRB012 (dræn ø113/128) | 14.5
4.7 | ROSRB010 - ROSRB011 (dræn ø113/128) | 85
4.8 | start - ROSRB010 (dræn ø113/128) | 69.5
- LAR-brønde
4.9 | RORB0013. ø1000 bt. Brønd at levere og sætte inkl. levering og montering af karm og kuppelrist. Dybde 1,50 m. | 1
4.10 | RORB0014-15. ø600 mm plastbrønd at levere og sætte inkl. levering og montering af støbejernskarm- og dæksel. Gnm dybde 1,5 m. | 2
4.11 | RORB0010-12. ø425 drænbrønde at levere og sætte inkl. levering og montering af støbejernskarm- og dæksel. Gnm dybde 1m. | 3
- Øvrig LAR anlæg
4.12 | Profilering af regnvandsgrøft/areal i varierende dybder. Evt. supplerende afgravning/påfyldning skal være indeholdt. | 3025
4.13 | Etablering af vandrende VR1. (br.=0,5m) | 15
4.14 | Levering og udlægning af filtermuld MU1 i bunden af regnbede (t=30 cm). Inkl. finregulering. | 300
4.15 | Udlægning af muld på alle blomstergræsarealer MU2 (t=30 cm). Inkl. finregulering. | 3025
4.16 | Rørudløb til eks. grøft (ved pos. 4.1). | 1
4.17 | Rørindløb ved ø300bt (ved pos.3.24) | 1
4.18 | Rørudløb til eks. grøft (ved pos.3.25). | 1
LAR arbejder i alt at overføre
Post | Beskrivelse af ydelse | Mængde | Enhedspris [kr.] | Sum [kr.]
5 | Beplantning
5.1 | Levering af planter iht. tegning L_N_TE_1_03_ROS | 1
5.2 | Plantning af planter iht. tegning L_N_TE_1_03_ROS | 1
5.3 | Levering og udsåning af plænegræs. | 650
5.4 | Levering og udsåning af blomstergræs. | 3025
5.5 | 1. års pleje. | 1
Beplantningsarbejder i alt at overføre
Post | Beskrivelse af ydelse | Mængde | Enhedspris [kr.] | Sum [kr.]
6 | Diverse ydelser
Posterne er alle at betragte som fiktive og kommer kun til udførelse efter særlig aftale med tilsynet.
- Jordarbejder
6.1 | Udgravning til vandledning. | 100
6.2 | Forstærkning af bund af ledningsgrave med singels, inkl. opgravning, læsning, bortkørsel og deponering af tilsvarende mængde. | 100
6.3 | Gener ved krydsning af ledninger og kabler. | 2
6.4 | Gener ved paralleltløbende ledninger og kabler. | 20
6.5 | Opgravning og bortkørsel af ikke indbygningsegnet jord. | 500
6.6 | Ilægning af 12 m tomrør for forsyningsledninger i vej. | 25
6.7 | Levering og lægning af ø113-128 drænledning | 150
- Mandskab
6.8 | Formand. | 30
6.9 | Specialarbejder. | 100
- Materiel
6.10 | Leje af køreplader. | 10
6.11 | Leje og drift af dykpumpe inkl. 40 m slange. | 30
6.12 | Leje af gravemaskine inkl. fører. | 75
6.13 | Leje af rendegraver inkl. fører. | 50
6.14 | Leje af minigraver inkl. fører. | 50
6.15 | Leje af vibrationstrommel inkl. fører. | 25
6.16 | Leje af lastbil/dumper inkl. fører. | 25
6.17 | Leje af traktor med kost inkl. fører. | 10
Diverse ydelser i alt at overføre
Det er entreprenørens eget ansvar at udfyldelse af regneark sker korrekt.