**Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse**

**Annoncering af 30000 kg portalkran på skinner**

**Ved Pandserværkstedet på Oksbøl kasserne.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Det stillede spørgsmål** | **Spørgsmålet vedrører** | **Svar** | **Dato for afgivelse af svar** |
| Spørgsmål nr. 1:  I kravspecifikationen  pkt 8 er der anført følgende:  Leverandøren skal efter aftale med FES og eller FMI påtage sig det fulde ansvar for bygningens/fundamentets evne til at optage kræfterne fra kranen.  Det er uklart om leverandøren skal påtage sig ansvaret for bygningen/fundamentet eller ej?  Er det muligt at præcisere? | Pkt 8 | Det er ikke i forbindelse med bygninger. Den står frit på et værkstedsområde.  Ja Leverandør står også for fundament. | 25.09.2020 |
| *Spørgsmål nr. 2:*  Der er ikke oplyst noget indbygningsmål på kranen(kun et arbejdsområde).  Vil det være muligt for FMI at oplyse dette?  Altså hvad er det frie spænd på krandrageren/portalen. | Diverse | Nej, | 25.09.2020] |
| *Spørgsmål nr.3:*  Skal kranen køre på skinner båret på konsoller på eksisterende bygningskonstruktioner eller er det på kranskinner i gulvniveau? | Diverse | Skinner i det støbte fundament | 25.09.2020 |
| *Spørgsmål nr.4:*  I kravspecifikationen pkt. 36 er der anført følgende:  ”FMI fjerner fundament fra tidligere kran ”findes der tegninger af dette fundament? | Pkt. 36 | Nej, det er så gammelt at der ikke foreligger dokumentation | 25.09.2020 |
| *Spørgsmål nr.5:*  Er det muligt for FMI at udlevere eksisterende tegninger af den bygning eller det område som kranen skal placeres i? |  | Nej | 25.09.2020 |
| *Spørgsmål nr.6:*  Er der tale om en udskiftning af en eksisterende kran på samme sted og samme løfteevne, altså WLL = 30.000 kg? |  | Nej | 25.09.2020 |
| *Spørgsmål nr.7:*  Kan FMI udlevere statiske beregninger af den eksisterende bygning eller kranskinner?  Det virker som en meget vanskelig opgave for leverandøren at prissætte, hvis en eftervisning af de eksisterende konstruktioner skal være indeholdt i prisen og FMI ikke kan oplyse hvordan bygningen er udført og især hvordan bygningens fundamenter er udført. |  | Nej  Det er ikke i forbindelse med bygninger. Den står frit på et værkstedsområde. | 25.09.2020 |
| *Spørgsmål nr.8:*  Forventer FMI at der skal udføres geotekniske undersøgelser i området? |  | Nej | 25.09.2020 |
| *Spørgsmål nr.9:*  Såfremt de eksisterende konstruktioner skal bygges om eller forstærkes inden kranen kan monteres, er det svært at sige hvordan det påvirker den stramme leveringsplan på 90 dage? |  | FMI ser at det bestemt er muligt, det har været udbudt tidligere. | 25.09.2020 |